[image: image1.png]P&

@@
gEB

Gy

D






附件1

注射泵参数及配置
（一）参数：

1.医用注射泵，用于精确控制药物或液体输注的速度和剂量。

2.采用≥3.0英寸触摸操作显示屏，提供中文操作界面。
3.注射器兼容性：支持20 ml、30 ml、50ml、60ml等规格注射器，可自动识别不同规格注射器。
4.具备≥3种注射模式可选，至少支持速度模式、时间模式、体重模式等。
5.输注速率：范围包含但不限于0.1-2000ml/h，最小步进≤0.1ml/h。
6.满足转运过程中的输注稳定性，支持救护车上使用。

7.报警功能：具备声光等报警，涵盖管路阻塞、残留提示、电池欠压等。

8.报警时可显示示意图片，直观提示报警信息内容。
9.防护等级≥IP34。
10.内置锂电池，内置电池续航≥5 小时。

11.质保期一年。

12.出现故障2小时内响应，24小时内到现场维修，48小时内解决问题。
（二）配置清单（单台）

包括但不限于：
1.注射泵主机1台。
2.电源线1条。
3.中文快速操作卡1份。

