附件1：

雷山县人民医院2026年个人剂量计检测服务项目采购需求

一、检测数量

| 序号 | 检测内容 | 服务种类 | 数量（份） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人剂量计检测服务 | 单剂量 | 32 |
| 2 |  | 双剂量 | 11 |

二、检测要求

- 1、检测机构需具备保证个人剂量监测质量的设备和技术，并通过相关政府计量行政主管部门的计量认证‌。

- 2、能完成接触放射相关工作人员的个人剂量检测，并提供相应个人年累计受照剂量监测报告报告。

- 3、个人受照剂量监测：监测周期3个月，一年4期，若有异常可立即提供相关报告。

- 4、提供个人剂量计设备。

- 5、个人剂量监测服务： Hp（ 10）和 Hp（ 0.07）个人所受有效剂量和当量剂量监测。