附件3

轮椅参数

- 1、用于辅助行走不便的患者（如伤员、病员）进行转运和就诊；

- 2、手动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式.前轮≥8寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。后轮≥24寸实心胎轮胎，配置高强度双波浪手轮圈，采用防滑性设计；

- 3、刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车，后把配置带刹车功能的手连动刹车；

- 4、座靠垫：采用优质皮革座垫，清理方便，配储物袋，防护带；

- 5、车架：由钢管焊接组合成型管直径≥22mm，管壁厚≥1.2mm，可拆卸式扶手、脚托，车架采用可折叠结构。可拆卸高靠背，靠背角度可调节，调整角度90°~180°，躺时配有防后翻支撑；表面电镀处理，主架配有防翻后轮，增加安全性；

- 6、扶手：采用优质皮革内嵌海绵手垫；

- 7、脚踏板：配置高强度合金脚踏板，脚踏板高度可调；

- 8、安全带：座位配有加厚型按扣安全带；

- 9、配有护腿带，防止小腿后移，更加安全；
10、规格：座宽≥46cm，座深≥42cm，背高≥45cm，轮椅总宽≥65cm，轮椅总高≥120cm，折叠后宽度≤30cm，加高靠背高度≥35cm；
11、承重：≥100KG;

- 12、质保一年;

- 13、出现故障2小时内响应，24小时内到现场维修，48小时内解决问题。