## Sheet1
附件2
雷山县人民医院环保自行检测项目（第二次）服务内容及要求
一、服务内容
1.无组织排放废气监测点位、项目及频次
监测位置 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准
污水处理站周界 | 甲烷 | 1次/季度 | 医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005
氨
硫化氢
氯气
臭氧浓度
2.废水监测点位、项目及频次
检测位置 | 检测项目 | 监测频次 | 执行标准
检验科污水排放口（DW001） | 汞 | 1次/季度，瞬时采样至少3个瞬时样 | 医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005
镉
总铬
六价铬
砷
铅
综合排放口 (DW001) | pH值 | 1次/季度，瞬时采样至少3个瞬时样 | 医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005
色度
悬浮物
化学需氧量
| 粪大肠菌群 | 1次/月，瞬时采样至少3个瞬时样
| BOD5 | 1次/季度，瞬时采样至少3个瞬时样
动植物油
阴离子表面活性剂
石油类
挥发酚
氨氮
总余氯
总氰化物
备注 | 如无检验科污水排放口（DW001），检测指标纳入综合排放口（DW002）检测
3.噪声监测点位、项目及频次
监测位置 | 监测内容 | 监测频次 | 执行标准
厂界 | 连续等效A声级， Leq(A) | 1次/季度，（昼、夜 间各一次） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB123486-2008）2类
二、服务要求
1.检测要求:微生物(粪大肠菌群)检测要求瞬时采样至少3个瞬时样，采样结束后4个小时内完成分析,月度检测及季度检测完成后，检测方在提供正式CMA检测报告的同时，要向院方提供本次检测的所有原始记录复印件(加盖公章)，包括但不限于以下资料:采样记录、现场记录、样品流转记录、实验室分析原始记录、三级审核记录等，便于数据溯源。 2.数据填报要求:检测完毕负责本院全国排污许可证管理信息平台填报季度排污执行报告和国污染源监测数据管理与共享系统的数据填报,保证数据的完成率，对于数据填报过程中环保部门有疑异时负责解释。 3.服务响应时间10分钟，1小时到达现场处理。